## Исходник
[9 empty] | 9258 | --
Аналоговый, 0,4-2В/1
[10 empty] | да | Сточная вода перед очисткой | Колодец, открытый лоток | Мониторинг параметров воды
[10 empty] | нет | Сточная вода после очистки | Колодец, закрытый безнапорный трубопровод | Управление технологическим процессом
[11 empty] | Речная, озерная вода | Колодец, напорный трубопровод
[10 empty] | нет | Вода в системе холодного водоснабжения | Открытый водоем, канал
Р/счет: 40702810438050010318 | [7 empty] | Адрес: 117246, РФ, |  | нет |  | Надземный безнапорный трубопровод
в ПАО «Сбербанк России», | [7 empty] | г. Москва, Научный проезд, д. 19 |  |  |  | Надземный напорный трубопровод
К.счет: 30101810400000000225 |  | Опросный лист № | [5 empty] | Тел./факс: (499) 700-02-22
ИНН 7715708080, КПП 771501001, | [7 empty] | e-mail: info@axitech.ru
ОКПО 87568835, БИК 044525225 |  | заказа автоматизированной системы автономного контроля стоков (АСАКС) | [5 empty] | http://www.axitech.ru
1. Заказчик:
(наименование предприятия)
(адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо)
2. Контролируемый пункт:
( тип, наименование и местоположение объекта)
3. Диспетчерский пункт
WEB-телеметрия
(наименование диспетчерского пункта, местоположение)
4. Характеристика объекта
Наличие питания 220В на объекте (да/нет) | [8 empty] | нет
Назначение системы | [5 empty] | Мониторинг параметров воды
Характеристика анализируемой воды | [5 empty] | Сточная вода перед очисткой
Характеристика точки отбора пробы воды на анализ | [5 empty] | Колодец, открытый лоток
Наличие отапливаемых помещений для размещения аналитического оборудования | [8 empty] | нет
Наличие места для установки утепленного блок-контейнера с аналитическим оборудованием | [8 empty] | нет | WEB-телеметрия
Наличие точки подключения слива дренажа (канализация) | [8 empty] | нет
Необходимость теплоизоляции и обогрева трассы подачи пробы и дренажа (при прокладке вне отапливаемых помещений) | [8 empty] | нет
Необходимость стационарного пробоотборника для отбора и хранения проб по сигналу превышения ПДК | [8 empty] | нет
Скорость потока измеряемой жидкости (при использовании погружных датчиков), м/с
Длина трассы подачи пробы от заборной точки до аналитического оборудования, м
Высота подъема пробы от заборной точки до аналитического оборудования, м
Длина трассы слива дренажа от аналитического оборудования до точки подключения слива, м
Уровень приема сигнала GSM (оператор 1), %
Уровень приема сигнала GSM (оператор 2), %
5. Параметры телеизмерений
№ | Наименование параметра телеизмерения | Условное обозначение | Телеизмерение параметра ¹ | Диапазон измерения |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования
[8 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
0 | Нитратный азот N-NO3 | N-NO3 |  | 0,3…100 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 0,03...10 мг/л | 0,3…100 мг/л
[8 empty] | TRIOS OPUS | 0 |  | 0
0 | Нитритный азот N-NO2 | N-NO2 |  | 0,5…150 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 0,05...15 мг/л | 0,5…150 мг/л
[8 empty] | TRIOS OPUS | 0 |  | 0
0 | ХПК/БПК | ХПК/ БПК |  | 30...2200/10000 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 2...220 мг/л | 30...2200/10000 мг/л
[8 empty] | TRIOS OPUS | 0 |  | 0
0 | До трех параметров из списка: ХПК, БПК, ООУ, SAC, UVT, мутности/взвешенных веществна длине волны 254 нм с компенсацией мутности и взвешенных веществ на 530нм | ХПК |  | SAC254 1…300 1/м, ХПК: ~1...600 мг/л, БПК: ~1...200 мг/л,ООУ: ~1...200 мг/л, Мутность: 2...400 NTU, Взвеш. ве-ва: 2...400 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Оптический 5 мм УФ датчик |  |  | 0 | SAC254 1…300 1/м, ХПК: ~1...600 мг/л, БПК: ~1...200 мг/л,ООУ: ~1...200 мг/л, Мутность: 2...400 NTU, Взвеш. ве-ва: 2...400 мг/л
|  | БПК | [8 empty] | 0 | SAC254 | ХПК | БПК | ООУ | МУТ | ВЗВ
|  | SAC254 | [5 empty] | Trios LISA-05-254-VA-D-S | 0 |  | 0
0 | Нефтепродукты | ПАУ |  | 0…5000 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.2…150 мг/л нефтепродуктов |  |  | Интерфейс RS485 | УФ-люминесцентный датчик |  |  | 0 | 0…50 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…1.5 мг/л нефтепродуктов | 0…500 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…15 мг/л нефтепродуктов | 0…500 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.2…15 мг/л нефтепродуктов | 0…5000 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.2…150 мг/л нефтепродуктов
[8 empty] | enviroFlu-HC | 0 |  | 0
0 | Нефтепродукты | ПАУ |  | ~1...150 мг/л в эквиваленте стандарта нефтепродуктов (ГСО № 7950-2001 / 8652-2005 / 8654-2005) |  |  | Интерфейс RS485 | УФ светодиодный оптический датчик люминесценции |  |  | 0 | ~1...150 мг/л в эквиваленте стандарта нефтепродуктов (ГСО № 7950-2001 / 8652-2005 / 8654-2005)
[8 empty] | TriOS nanoFlu HC | 0 |  | 0
0 | Фенол или любой компонент из списка БТК | БТК |  | 0...50 мг/л в эквиваленте фенола |  |  | Интерфейс RS232 | Цифровой оптический датчик люминесценции |  |  | 0 | 0...10 мг/л в эквиваленте фенола | 0...50 мг/л в эквиваленте фенола | 0...350 мг/л в эквиваленте фенола
[8 empty] | enviroFlu-BT | 0 |  | 0
0 | Цветность | ЦВТ |  | 1...300 ° по ГОСТ Cr-Co шкала 380 нм |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 1...300 ° по ГОСТ Cr-Co шкала 380 нм
[8 empty] | LISA color | 0 |  | 0
0 | Мутность и содержание взвешенных веществ | МУТ/ ВЗВ |  | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0…500 г/л |  |  | Интерфейс RS485 | Высокоточный цифровой погружной датчик |  |  | 0 | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0...50 г/л | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0…150 г/л | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0…500 г/л
[8 empty] | HACH SOLITAX ts-line sc | 0 |  | 0
0 | Проводимость | ПРВ |  | 250 микроС/см …. 2,5 С/см |  |  | Интерфейс RS485 | Индуктивный цифровой датчик |  |  | 0 | 250 микроС/см …. 2,5 С/см
[8 empty] | HACH 3798-S sc | 0 |  | 0
0 | рН / температура | рН/ Т |  | 0...14 pH; –5...50 °C |  |  | Интерфейс RS485 | Цифровой датчик |  |  | 0 | 0...14 pH; –5...50 °C
[8 empty] | HACH 1200-S sc Цифровой датчик рН/°С | 0 |  | 0
0 | Растворенный кислород O2 | О2 |  | 0.01...20.0 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Люминесцентный датчик |  |  | 0 | 0.01...20.0 мг/л
[8 empty] | HACH 90S DO | 0 |  | 0
0 | Окислительно-восстановительный потенциал (RedOx) | RO |  |  |  |  | Интерфейс RS485 | Цифровой датчик |  |  | 0
[8 empty] | HACH 1200-S sc Цифровой датчик ОВП | 0 |  | 0
0 | Уровень ила/осадка для отстойников | УИЛ |  | 0.2–12 м |  |  | Интерфейс RS485 | Ультразвуковой цифровой датчик |  |  | 0 | 0.2–12 м
[8 empty] | HACH SONATAX sc | 0 |  | 0
1 | Состояние (степень разряда) аккумуляторной батареи комплекса АСАКС |  | да | 20 | 20-100 | 100 | -- | Функционал комплекса АСАКС | _____ |  | 1
|  |  |  | MIN | НОРМА | MAX |  |  |  |  | 1
1 | [10 empty] | 0
0
1 | [10 empty] | 0
0
1 | [10 empty] | 0
0
¹ В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в графе 4 указать ДА. Дополнительные параметры телеизмерений указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке. | [10 empty] | 1
1
6. Параметры телесигнализации | [10 empty] | 1
1
№ | Наименование параметра телесигнализации | Условное обозначение | Телесигнализация параметра ¹ | Сигналы состояния параметра |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования |  |  | 1
[8 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт. |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 1
1 | Положение крышки люка колодца | ПКЛ | да | "ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА" |  |  | Дискретный/1 | Выключатель концевой IP68 |  |  | 1
[8 empty] | ИО 102-26 исп.251 | 1 | / ПКЛ | 1
2 | Затопление камеры колодца | ЗКК | да | "НОРМА" / "АВАРИЯ" |  |  | Дискретный/1 | Датчмк уровня погружной |  |  | 1
[8 empty] | ENM-10 | 1 | / ЗКК | 1
3 | Положение двери шкафа комплекса АСАКС |  | да | "ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА" |  |  | Дискретный/1 | Функционал комплекса АСАКС | _____ |  | 1
3 | [6 empty] | Дискретный/1 |  |  |  | 0
3 | [6 empty] | Дискретный/1 |  |  |  | 0
3 | [6 empty] | Дискретный/1 |  |  |  | 0
¹ В зависимости от необходимости телесигнализации параметра в графе 4 указать “ДА” . Дополнительные параметры телесигнализации указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке. | [10 empty] | 1
1
7. Дополнительные параметры и ЗИП АСАКС | [10 empty] | 1
1
№ | Наименование параметра | Условное обозначение | Наличие параметра ¹ |  |  |  |  | Наименование, технические характеристики оборудования |  |  | 1
[8 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт. |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 1
1 | Модуль автономного питания многоразовый КАМ200-00 исп.3 (АКБ) | М003 | да |  |  |  |  | КАМ200-00 исп.3 | 1 | / М003 | 1
2 | Зарядное устройство АЗУ.ЛИ - 4 (для КАМ200-00 исп. 3) | ЗУ4 | да |  |  |  |  | АЗУ.ЛИ - 4 | 1 | / ЗУ4 | 1
3 | Источник автономного питания многоразовый АКБ.ЛИ-6-24 исп. 2 (АКБ2) | АКБ2 | да |  |  |  |  | АКБ.ЛИ-6-24 исп. 2 | 14 | / АКБ2 | 1
4 | Зарядное устройство АЗУ.ЛИ - 24 (для АКБ.ЛИ-6-24) | ЗУ6 | да |  |  |  |  | АЗУ.ЛИ - 24 | 1 | / ЗУ6 | 1
4 | Модуль криптозащиты КАМ200-80 | KRI | [5 empty] | КАМ200-80 | 0 |  | 0
5 | Модуль геопозиционирования КАМ100-21 | GPS | да |  |  |  |  | КАМ100-21 | 1 | / GPS | 1
5 | Стационарный пробоотборник с автономным питанием | ПРБ | нет | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | ЗИП - Средства измерения, другие ТС (ПЛК, источники электропитания и т. п.), реактивы | ЗИП | да |  |  |  |  | Согласно приложению на листе "ЗИП" | 1 | / ЗИП | 1
Наименование АСАКС согласно опросного листа №:
Автоматизированная система автономного контроля стоков АСАКС/ ПКЛ/ ЗКК/ М003/ ЗУ4/ АКБ2/ ЗУ6/ GPS/ ЗИП
Согласовано:______________________________________________ | [5 empty] | Согласовано:______________________________________________
| М.П. | [6 empty] | М.П.
Согласовано:______________________________________________ | [5 empty] | Согласовано:______________________________________________
| М.П. | [6 empty] | М.П.
Note on J24: Выбирать из выпадающего списка последовательно сверху-вниз
Note on J33: вводить значения с клавиатуры