## Исходник
[9 empty] | 9514 | --
Аналоговый, 0,4-2В/1
[10 empty] | да | Сточная вода перед очисткой | Колодец, открытый лоток
[10 empty] | нет | Сточная вода после очистки | Колодец, закрытый безнапорный трубопровод
[11 empty] | Речная, озерная вода | Колодец, напорный трубопровод
[10 empty] | нет | Вода в системе холодного водоснабжения | Открытый водоем, канал
Р/счет: 40702810438050010318 | [7 empty] | Адрес: 117246, РФ, |  | нет |  | Надземный безнапорный трубопровод
в ПАО «Сбербанк России», | [7 empty] | г. Москва, Научный проезд, д. 19 |  |  |  | Надземный напорный трубопровод
К.счет: 30101810400000000225 |  | Опросный лист № | [5 empty] | Тел./факс: (499) 700-02-22
ИНН 7715708080, КПП 771501001, | [7 empty] | e-mail: info@axitech.ru |  | Trios Opus 12S40100 | N-NO3 0,03...10 мг/л; N-NO2 0,05...15 мг/л; ХПК/БПК 2...220 мг/л
ОКПО 87568835, БИК 044525225 |  | заказа автоматизированной системы автономного контроля стоков (АСАКС) | [5 empty] | http://www.axitech.ru |  | Trios Opus 12S20100 | N-NO3 0,15...50 мг/л; N-NO2 0,3...75 мг/л; ХПК/БПК 25...2000 мг/л
[10 empty] | Enviro Flu HC-VA-500-С 30S001000 | 0…50 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…1.5 мг/л нефтепродуктов | 0…500 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…15 мг/л нефтепродуктов
1. Заказчик: | [9 empty] | Enviro Flu BT 30S001110 | 0...10 мг/л в эквиваленте фенола | 0...50 мг/л в эквиваленте фенола | 0...350 мг/л в эквиваленте фенола
(наименование предприятия) | [9 empty] | LISA color 56S501000 | 1...300 ° по ГОСТ Cr-Co шкала 380 нм
[10 empty] | HACH SOLITAX ts-line sc LXV423.99.00100 | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0...50 г/л
(адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо) | [9 empty] | HACH 3798-S sc LXV428.99.00001 | 250 mS/cm...2,5 S/cm
2. Контролируемый пункт: | [9 empty] | HACH 1200-S sc LXV426.99.10001 | 0...14 pH; –5...50 °C
( тип, наименование и местоположение объекта) | [9 empty] | HACH LDO SC 2G LXV416.99.20001 | 0.01...20.0 мг/л
[10 empty] | AMTAX SC LXV421.99.13011 | 0.05...20 мг/л
(наименование диспетчерского пункта, местоположение) | [9 empty] | AMTAX SC LXV421.99.33011 | 10...1000 мг/л
3. Характеристика объекта | [9 empty] | PHOSPHAX SC LXV422.99.13011 | 0,05...15 мг/л
Systea Micromac C MP2 TFe/TCu (uLFR HT DR LFA Dual detector) NS-MICuLFRHT-TFeTCu
Наличие питания 220В на объекте (да/нет) | [8 empty] | нет | Systea Micromac C MP2 Chlorine Total & Free (uLFA) NS-MIC-C Cl2-20 | 0...2 мг/л | 0...5 мг/л | 0...10 мг/л
Характеристика анализируемой воды | [5 empty] | Сточная вода перед очисткой |  |  |  | HACH BioTector B700 0i B7BAAA862AAFCE2 | ООУ 0...100 мг/л; ХПК 0...300 мг/л | ООУ 0...1 000 мг/л; ХПК 0...3 000 мг/л | ООУ 0...10 000 мг/л; ХПК 0...30 000 мг/л
Характеристика точки отбора пробы воды на анализ | [5 empty] | Колодец, открытый лоток |  |  |  | Micromac С Urea LFA NS-MIC-C Ur-02 | 2...500 мг/л (c возможностью определения до 1500 мг/л с учетом разбавления)
Наличие отапливаемых помещений для размещения аналитического оборудования | [8 empty] | нет
Наличие места для установки утепленного блок-контейнера с аналитическим оборудованием | [8 empty] | нет
Наличие точки подключения слива дренажа (канализация) | [8 empty] | нет
Необходимость теплоизоляции и обогрева трассы подачи пробы и дренажа (при прокладке вне отапливаемых помещений) | [8 empty] | нет
Необходимость системы отбора и хранения проб по сигналу превышения ПДК | [8 empty] | нет
Скорость потока измеряемой жидкости (при использовании погружных датчиков), м/с
Длина трассы подачи пробы от заборной точки до аналитического оборудования, м
Высота подъема пробы от заборной точки до аналитического оборудования, м
Длина трассы слива дренажа от аналитического оборудования до точки подключения слива, м
Уровень приема сигнала GSM (оператор 1), %
Уровень приема сигнала GSM (оператор 2), %
4. Параметры телеизмерений
№ | Наименование параметра телеизмерения | Условное обозначение | Телеизмерение параметра ¹ | Диапазон измерения |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования
[8 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1 | Нитратный азот N-NO3; Нитритный азот N-NO2; ХПК/БПК | N-NO3/ N-NO2/ ХПК/ БПК | да | N-NO3 0,15...50 мг/л; N-NO2 0,3...75 мг/л; ХПК/БПК 25...2000 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор
[8 empty] | Trios Opus 12S20100 | 1 | / N-NO3/ N-NO2/ ХПК/ БПК
2 | Нефтепродукты | ПАУ | да | 0…500 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…15 мг/л нефтепродуктов |  |  | Интерфейс RS232 | УФ-люминесцентный датчик
[8 empty] | Enviro Flu HC-VA-500-С 30S001000 | 1 | / ПАУ
3 | Фенол или любой компонент из списка БТК | БТК | да | 0...50 мг/л в эквиваленте фенола |  |  | Интерфейс RS232 | Цифровой оптический датчик люминесценции
[8 empty] | Enviro Flu BT 30S001110 | 1 | / БТК
4 | Цветность | ЦВТ | да | 1...300 ° по ГОСТ Cr-Co шкала 380 нм |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор
[8 empty] | LISA color 56S501000 | 1 | / ЦВТ
5 | Мутность и содержание взвешенных веществ | МУТ/ ВЗВ | да | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0...50 г/л |  |  | Интерфейс RS485 | Высокоточный цифровой погружной датчик
[8 empty] | HACH SOLITAX ts-line sc LXV423.99.00100 | 1 | / МУТ/ ВЗВ
6 | Проводимость | ПРВ | да | 250 mS/cm...2,5 S/cm |  |  | Интерфейс RS485 | Индуктивный цифровой датчик
[8 empty] | HACH 3798-S sc LXV428.99.00001 | 1 | / ПРВ
7 | рН / температура | рН/Т | да | 0...14 pH; –5...50 °C |  |  | Интерфейс RS485 | Цифровой датчик
[8 empty] | HACH 1200-S sc LXV426.99.10001 | 1 | / рН/Т
8 | Растворенный кислород O2 | О2 | да | 0.01...20.0 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Люминесцентный датчик
[8 empty] | HACH LDO SC 2G LXV416.99.20001 | 1 | / О2
8 | Аммонийный азот NH4+ | NH4+ | нет | 10...1000 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор
[8 empty] | AMTAX SC LXV421.99.33011 | 0
8 | Ортофосфатный фосфор | ОФ | нет | 0,05...15 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный фотометрический анализатор
[8 empty] | PHOSPHAX SC LXV422.99.13011 | 0
8 | Общее железо и общая медь | TFe/Tcu | нет |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор
[8 empty] | Systea Micromac C MP2 TFe/TCu (uLFR HT DR LFA Dual detector) NS-MICuLFRHT-TFeTCu | 0
8 | Общий и свободный остаточный хлор, диапазон измерения 0-2, 0-5, 0-10 мг/л | TFCl | нет | 0...10 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор
[8 empty] | Systea Micromac C MP2 Chlorine Total & Free (uLFA) NS-MIC-C Cl2-20 | 0
8 | Общий неорганический и общий органический углерод (TIC/TOC) с возможностью пересчета результатов в ХПК | TIC/ TOC | нет | ООУ 0...10 000 мг/л; ХПК 0...30 000 мг/л |  |  | Интерфейс RS485 | Анализатор
[8 empty] | HACH BioTector B700 0i B7BAAA862AAFCE2 | 0
8 | Карбамид (мочевина, методика с ДМАБА, детектирование 420-440 нм) | CH4N2O | нет | 2...500 мг/л (c возможностью определения до 1500 мг/л с учетом разбавления) |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный фотометрический анализатор
[8 empty] | Micromac С Urea LFA NS-MIC-C Ur-02 | 0
9 | Состояние (степень разряда) аккумуляторной батареи комплекса телеметрии |  | да | 20 | 20-100 | 100 | -- | Функционал комплекса АСАКС | _____
|  |  |  | MIN | НОРМА | MAX
8
8
8
¹ В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в графе 4 указать ДА. Дополнительные параметры телеизмерений указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке.
5. Параметры телесигнализации
№ | Наименование параметра телесигнализации | Условное обозначение | Телесигнализация параметра ¹ | Сигналы состояния параметра |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования
[8 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
0 | Наличие электропитания в шкафу |  | нет | "НОРМА" / "АВАРИЯ" |  |  | Дискретный/1 | Функционал комплекса АСАКС | _____
1 | Положение крышки люка колодца | ПКЛ | да | "ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА" |  |  | Дискретный/1 | Выключатель концевой IP68
[8 empty] | ИО 102-26 исп.251 | 1 | / ПКЛ
2 | Затопление камеры колодца | ЗКК | да | "НОРМА" / "АВАРИЯ" |  |  | Дискретный/1 | Датчмк уровня погружной
[8 empty] | ENM-10 | 1 | / ЗКК
3 | Положение двери шкафа комплекса АСАКС |  | да | "ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА" |  |  | Дискретный/1 | Функционал комплекса АСАКС | _____
3 | [6 empty] | Дискретный/1
3 | [6 empty] | Дискретный/1
3 | [6 empty] | Дискретный/1
¹ В зависимости от необходимости телесигнализации параметра в графе 4 указать “ДА” . Дополнительные параметры телесигнализации указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке.
6. Дополнительные параметры и ЗИП АСАКС
№ | Наименование параметра | Условное обозначение | Наличие параметра ¹ |  |  |  |  | Наименование, технические характеристики оборудования
[8 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1 | Модуль автономного питания многоразовый КАМ200-00 исп.3 (АКБ) | М003 | да |  |  |  |  | КАМ200-00 исп.3 | 1 | / М003
2 | Источник автономного питания многоразовый АКБ.ЛИ-6-24 исп. 2 (АКБ2) | АКБ2 | да |  |  |  |  | АКБ.ЛИ-6-24 исп. 2 | 14 | / АКБ2
3 | Зарядное устройство АЗУ.ЛИ - 24 (для АКБ.ЛИ-6-24) | ЗУ6 | да |  |  |  |  | АЗУ.ЛИ - 24 | 1 | / ЗУ6
4 | Модуль геопозиционирования КАМ200-21 | GPS | да |  |  |  |  | КАМ200-21 | 1 | / GPS
5 | ЗИП - Средства измерения, другие ТС (ПЛК, источники электропитания и т. п.) | ЗИП | да |  |  |  |  | Согласно приложению на листе "ЗИП" | 1 | / ЗИП
Наименование АСАКС согласно опросного листа №:
Автоматизированная система автономного контроля стоков АСАКС/ N-NO3/ N-NO2/ ХПК/ БПК/ ПАУ/ БТК/ ЦВТ/ МУТ/ ВЗВ/ ПРВ/ рН/Т/ О2/ ПКЛ/ ЗКК/ М003/ АКБ2/ ЗУ6/ GPS/ ЗИП
Согласовано:______________________________________________ | [5 empty] | Согласовано:______________________________________________
| М.П. | [6 empty] | М.П.
Согласовано:______________________________________________ | [5 empty] | Согласовано:______________________________________________
| М.П. | [6 empty] | М.П.
Note on J23: Выбирать из выпадающего списка последовательно сверху-вниз
Note on J31: вводить значения с клавиатуры
Note on J32: вводить значения с клавиатуры
Note on I44: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I46: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I48: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I50: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I52: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I54: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I56: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I58: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I60: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I62: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I64: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I66: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I68: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры
Note on I70: Выбирать из выпадающего списка или вносить с клавиатуры