

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Заказчик:**  |  |
| (наименование предприятия) |
|  |
| (адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо) |
|  |
| **2. Контролируемый объект:** | * ДГУ
 |  |
|  | ( тип, наименование) |
| * ГПГУ
 |  |
|  | ( тип, наименование) |
| * Другой:
 |  |
|  | ( тип, наименование) |
| **3. Тип пульта управления установкой\*:** |
| * DSE:
 |  | * SMARTGEN:
 |  | * SDMO:
 |  |
|  | (модель) |  | (модель) |  | (модель) |
| * COMAP:
 |  | * Другой:
 |  |
|  | (модель) |  | (модель) |
|  |
| (местоположение объекта) |
| *\*Перечень параметров телеизмерений приведен в Приложении* |
| **4. Система учета расхода топлива:** |
| * Нет
 | * Да
 | **Количество топливных баков:**  |  | **Количество расходомеров:** |  | **Наличие дегазатора:** | * Нет
* Да
 |
|  |  |  | (шт.) |  | (шт.) |  |  |
|  |
| **5. Тип канала связи:** | * GSM
 | * Ethernet
 |
| * Другой:
 |  |
|  | ( тип, наименование) |
| **6. Система мониторинга /****Пункт управления**  | * SCADA-система:
 |  |
|  | ( наименование) |
| * WEB-сервер:
 |  |
|  | ( наименование) |
| * Другое:
 |  |
|  | ( тип, наименование) |
|  |

(местоположение пункта управления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Разработка Проектной документации:** | * Да
 | * Нет
 |
| **8. Проведение СМР/ПНР на объекте:**  | * СМР
 | * ПНР
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение к ОЛ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Перечень параметров телеизмерений ДГУ|ГПГУ\*:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Параметры генератора*** | ***Отображение*** | ***Архивирование*** |
| Cos ϕ |  |  |
| Фаза А |  |  |
| Фаза В |  |  |
| Фаза С |  |  |
| Линейное напряжение А-В |  |  |
| Линейное напряжение В-С |  |  |
| Линейное напряжение С-А |  |  |
| Выработка kWh |  |  |
| Выработка kVar.h |  |  |
| Выработка kVa.h |  |  |
| Общая эффективная мощность |  |  |
| Общая реактивная мощность |  |  |
| ***Параметры двигателя*** |  |  |
| Давление масла |  |  |
| Температура двигателя |  |  |
| Температура масла |  |  |
| Уровень масла |  |  |
| Уровень топлива |  |  |
| Средний расход |  |  |
| Мгновенный расход |  |  |
| Заряд батареи |  |  |
| Количество пусков |  |  |
| Наработка (моточасы) |  |  |
| Частота оборотов |  |  |
| ***Параметры состояния*** |  |  |
| ДГУ работает |  |  |
| ДГУ остановлен |  |  |
| Экстренная остановка ДГУ |  |  |
| ***Параметры управления*** |  |  |
| Включить ДГУ |  |  |
| Выключить ДГУ |  |  |
| Режим ручного управления |  |  |
| ***Аварийные события*** |  |  |
| Аварийный сигнал по давлению масла  |  |  |
| Аварийный сигнал по температуре двигателя |  |  |
| Аварийный сигнал по температуре масла |  |  |
| Аварийный сигнал по уровню масла |  |  |
| Аварийный сигнал по уровню топлива |  |  |
| Аварийный сигнал по заряду батареи |  |  |
| Аварийный сигнал по частоте оборотов двигателя |  |  |
| Аварийный сигнал по напряжению |  |  |
| Аварийный сигнал по старту ДГУ |  |  |
| Аварийный сигнал по отстанову ДГУ |  |  |
| Аварийный сигнал по экстренной остановке ДГУ |  |  |
| ***Местоположение*** |  |  |
| Географические координаты ДГУ |  |  |
| **ВСЕ** |  |  |
| **Другие**  |  |
|  |
|  |

*\*Возможно отображение и архивирование всех сигналов, обрабатываемых панелью управления.* |
| **Согласовано:** |  | **Дата:** |  |
| М.П. | ФИО |  |