## Исходник
[10 empty] | 19281 | --
Аналоговый, 0,4-2В/1
[11 empty] | да | Сточная вода перед очисткой | Колодец, открытый лоток | Мониторинг параметров воды
[11 empty] | нет | Сточная вода после очистки | Колодец, закрытый безнапорный трубопровод | Управление технологическим процессом
[12 empty] | Речная, озерная вода | Колодец, напорный трубопровод
[11 empty] | да | Вода в системе холодного водоснабжения | Открытый водоем, канал
Р/счет: 40702810438050010318 | [8 empty] | Адрес: 117246, РФ, |  | нет |  | Надземный безнапорный трубопровод
в ПАО «Сбербанк России», | [8 empty] | г. Москва, Научный проезд, д. 19 |  |  |  | Надземный напорный трубопровод
К.счет: 30101810400000000225 |  | Опросный лист № | [6 empty] | Тел./факс: (499) 700-02-22
ИНН 7715708080, КПП 771501001, | [8 empty] | e-mail: info@axitech.ru |  |  | да
ОКПО 87568835, БИК 044525225 |  | заказа автоматизированной системы автономного контроля стоков (АСАКС) | [6 empty] | http://www.axitech.ru |  |  | да
1. Заказчик:
(наименование предприятия)
(адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо)
2. Контролируемый пункт:
( тип, наименование и местоположение объекта)
3. Диспетчерский пункт
WEB-телеметрия
(наименование диспетчерского пункта, местоположение)
4. Характеристика объекта
Наличие питания 220В на объекте (да/нет) | [9 empty] | да
Назначение системы | [5 empty] | Мониторинг параметров воды
Характеристика анализируемой воды | [5 empty] | Сточная вода перед очисткой
Характеристика точки отбора пробы воды на анализ | [5 empty] | Колодец, открытый лоток
Наличие отапливаемых помещений для размещения аналитического оборудования | [9 empty] | нет
Наличие места для установки утепленного блок-контейнера с аналитическим оборудованием | [9 empty] | нет | WEB-телеметрия
Наличие точки подключения слива дренажа (канализация) | [9 empty] | нет
Необходимость теплоизоляции и обогрева трассы подачи пробы и дренажа (при прокладке вне отапливаемых помещений) | [9 empty] | нет
Необходимость стационарного пробоотборника для отбора и хранения проб по сигналу превышения ПДК | [9 empty] | нет
Скорость потока измеряемой жидкости (при использовании погружных датчиков), м/с
Длина трассы подачи пробы от заборной точки до аналитического оборудования, м
Высота подъема пробы от заборной точки до аналитического оборудования, м
Длина трассы слива дренажа от аналитического оборудования до точки подключения слива, м
Уровень приема сигнала GSM (оператор 1), %
Уровень приема сигнала GSM (оператор 2), %
5. Параметры телеизмерений
№ | Наименование параметра телеизмерения | Условное обозначение | Телеизмерение параметра ¹ | Диапазон измерения |  |  | Лабораторная методика измерения, используемая на предприятии | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования
[9 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
0 | Нитратный азот N-NO3 | N-NO3 |  | 0,3…100 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 0,03...10 мг/л | 0,3…100 мг/л
[9 empty] | TRIOS OPUS | 0 |  | 0
0 | Нитритный азот N-NO2 | N-NO2 |  | 0,5…150 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 0,05...15 мг/л | 0,5…150 мг/л
[9 empty] | TRIOS OPUS | 0 |  | 0
0 | ХПК/БПК | ХПК/ БПК |  | 30...2200/10000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 2...220 мг/л | 30...2200/10000 мг/л
[9 empty] | TRIOS OPUS | 0 |  | 0
0 | До трех параметров из списка: ХПК, БПК, ООУ, SAC, UVT, мутности/взвешенных веществна длине волны 254 нм с компенсацией мутности и взвешенных веществ на 530нм | ХПК |  | SAC254 1…300 1/м, ХПК: ~1...600 мг/л, БПК: ~1...200 мг/л,ООУ: ~1...200 мг/л, Мутность: 2...400 NTU, Взвеш. ве-ва: 2...400 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Оптический 5 мм УФ датчик |  |  | 0 | SAC254 1…300 1/м, ХПК: ~1...600 мг/л, БПК: ~1...200 мг/л,ООУ: ~1...200 мг/л, Мутность: 2...400 NTU, Взвеш. ве-ва: 2...400 мг/л
|  | БПК | [9 empty] | 0 | SAC254 | ХПК | БПК | ООУ | МУТ | ВЗВ
|  | SAC254 | [6 empty] | Trios LISA-05-254-VA-D-S | 0 |  | 0
0 | Нефтепродукты | ПАУ |  | 0…5000 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.2…150 мг/л нефтепродуктов |  |  |  | Интерфейс RS485 | УФ-люминесцентный датчик |  |  | 0 | 0…50 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…1.5 мг/л нефтепродуктов | 0…500 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.02…15 мг/л нефтепродуктов | 0…500 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.2…15 мг/л нефтепродуктов | 0…5000 мкг/л ПАУ (фенантрен) или 0.2…150 мг/л нефтепродуктов
[9 empty] | enviroFlu-HC | 0 |  | 0
0 | Нефтепродукты | ПАУ |  | ~1...150 мг/л в эквиваленте стандарта нефтепродуктов (ГСО № 7950-2001 / 8652-2005 / 8654-2005) |  |  |  | Интерфейс RS485 | УФ светодиодный оптический датчик люминесценции |  |  | 0 | ~1...150 мг/л в эквиваленте стандарта нефтепродуктов (ГСО № 7950-2001 / 8652-2005 / 8654-2005)
[9 empty] | TriOS nanoFlu HC | 0 |  | 0
0 | Фенол или любой компонент из списка БТК | БТК |  | 0...50 мг/л в эквиваленте фенола |  |  |  | Интерфейс RS232 | Цифровой оптический датчик люминесценции |  |  | 0 | 0...10 мг/л в эквиваленте фенола | 0...50 мг/л в эквиваленте фенола | 0...350 мг/л в эквиваленте фенола
[9 empty] | enviroFlu-BT | 0 |  | 0
0 | Цветность | ЦВТ |  | 1...300 ° по ГОСТ Cr-Co шкала 380 нм |  |  |  | Интерфейс RS485 | Фотометрический анализатор |  |  | 0 | 1...300 ° по ГОСТ Cr-Co шкала 380 нм
[9 empty] | LISA color | 0 |  | 0
0 | Мутность и содержание взвешенных веществ | МУТ/ ВЗВ |  | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0…500 г/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Высокоточный цифровой погружной датчик |  |  | 0 | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0...50 г/л | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0…150 г/л | Мутность 0,001...4000 FNU; содержание взвешенных веществ 0…500 г/л
[9 empty] | HACH SOLITAX ts-line sc | 0 |  | 0
0 | Проводимость | ПРВ |  | 250 микроС/см …. 2,5 С/см |  |  |  | Интерфейс RS485 | Индуктивный цифровой датчик |  |  | 0 | 250 микроС/см …. 2,5 С/см
[9 empty] | HACH 3798-S sc | 0 |  | 0
0 | рН / температура | рН/ Т |  | 0...14 pH; –5...50 °C |  |  |  | Интерфейс RS485 | Цифровой датчик |  |  | 0 | 0...14 pH; –5...50 °C
[9 empty] | HACH 1200-S sc Цифровой датчик рН/°С | 0 |  | 0
0 | Растворенный кислород O2 | О2 |  | 0.01...20.0 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Люминесцентный датчик |  |  | 0 | 0.01...20.0 мг/л
[9 empty] | HACH 90S DO | 0 |  | 0
0 | Окислительно-восстановительный потенциал (RedOx) | RO | [5 empty] | Интерфейс RS485 | Цифровой датчик |  |  | 0
[9 empty] | HACH 1200-S sc Цифровой датчик ОВП | 0 |  | 0
0 | Уровень ила/осадка для отстойников | УИЛ |  | 0.2–12 м |  |  |  | Интерфейс RS485 | Ультразвуковой цифровой датчик |  |  | 0 | 0.2–12 м
[9 empty] | HACH SONATAX sc | 0 |  | 0
0 | Аммонийный азот NH4+ | NH4+ |  | 10...1000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.02…5 мг/л | 0.05…20 мг/л | 1.0…100 мг/л | 10…1000 мг/л
[9 empty] | HACH AMTAX SC | 0 |  | 0
0 | Аммонийный азот NH4-N, салицилатный метод (индофеноловый ПНДФ 14.2:4.209-05) | NH4-N |  | 0.02...200 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.02...2 мг/л | 0.02...5 мг/л | 0.02...50 мг/л | 0.02...200 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C AMMONIA COLORIMETRIC uLFR DR | 0 |  | 0
0 | Ортофосфатный фосфор | ОФ |  | 0,05...15 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный фотометрический анализатор |  |  | 0 | 0,05...15 мг/л
[9 empty] | HACH PHOSPHAX SC | 0 |  | 0
0 | Общий фосфор (TPO, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой с предварительным разложением пробы) | TPO |  | Общий фосфор (0-1/3/5/10/100/300 мг/л, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой с предварительным разложением пробы) |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | Общий фосфор (0-1/3/5/10/100/300 мг/л, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой с предварительным разложением пробы)
[9 empty] | Systea Micromac C TP (uLFR HT DR ) | 0 |  | 0
0 | Аммонийный азот (NH4-N, фенатный илисалицилатный), Нитритный азот (NO2-N, реактив Грисса (SAA+NED)) | NH3 Colorim./NO2 (LFA) |  | Аммонийный азот (0.02-2/5/50/200 мг/л NH4-N, фенатный илисалицилатный), Нитритный азот (0.01-1/5/10 NO2-N, реактив Грисса (SAA+NED)) |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | Аммонийный азот (0.02-2/5/50/200 мг/л NH4-N, фенатный илисалицилатный), Нитритный азот (0.01-1/5/10 NO2-N, реактив Грисса (SAA+NED))
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 NH3 Colorim./NO2 (LFA) | 0 |  | 0
0 | Аммонийный азот (NH4-N, фенатный) Ортофосфатный фосфор (PO4-P, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой) | NH3 (Phenate)/PO4 |  | Аммонийный азот (0.02-2/5/50/200 мг/л NH4-N, фенатный) Ортофосфатный фосфор (0.02-0.2/1/5/15 мг/л PO4-P, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой) |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | Аммонийный азот (0.02-2/5/50/200 мг/л NH4-N, фенатный) Ортофосфатный фосфор (0.02-0.2/1/5/15 мг/л PO4-P, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой)
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 NH3 (Phenate)/PO4 | 0 |  | 0
0 | Общее железо и общая медь | TFe/TCu |  | 0,01-20 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | 0,01-20 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 TFe/Tcu | 0 |  | 0
0 | Общий и свободный остаточный хлор, диапазон измерения 0-2, 0-5, 0-10 мг/л | TFCl |  | 0...10 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | 0...2 мг/л | 0...5 мг/л | 0...10 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 Chlorine Total & Free | 0 |  | 0
0 | Общий хлор (0.02-2/5/10 мг/л, Пейлина по ГОСТ 18190-72) | Cl2 |  | 0...10 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | 0.02...2 мг/л | 0.02...5 мг/л | 0.02...10 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Chlorine Total (uLFA) | 0 |  | 0
0 | Общий неорганический и общий органический углерод (TIC/TOC) с возможностью пересчета результатов в ХПК | TIC/ TOC |  | ООУ 0...10 000 мг/л; ХПК 0...30 000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Анализатор |  |  | 0 | ООУ 0...100 мг/л; ХПК 0...300 мг/л | ООУ 0...1 000 мг/л; ХПК 0...3 000 мг/л | ООУ 0...10 000 мг/л; ХПК 0...30 000 мг/л
[9 empty] | HACH BioTector B7000i | 0 |  | 0
0 | Карбамид (мочевина, методика с ДМАБА, детектирование 420-440 нм) | CH4N2O |  | 2...500 мг/л (c возможностью определения до 1500 мг/л с учетом разбавления) |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный фотометрический анализатор |  |  | 0 | 2...500 мг/л (c возможностью определения до 1500 мг/л с учетом разбавления)
[9 empty] | Systea Micromac С Urea LFA | 0 |  | 0
0 | Сульфиды | СЛФ |  | 0…50 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный автоматический анализатор |  |  | 0 | 0...2 мг/л | 0…10 мг/л | 0…20 мг/л | 0…50 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Sulfide Stripping | 0 |  | 0
0 | Летучие фенолы (фенольный индекс) | ФНЛ |  | 0…10 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 10…1000 мкг/л | 0…5 мг/л | 0…10 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Phenol Index | 0 |  | 0
0 | Фториды (0 -20/100 мг/л) | F |  | 0…100 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0…20 мг/л | 0…100 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac Micromac E Fluoride | 0 |  | 0
0 | Алюминий (0.03-0.5/1/5/10 мг/л) | Al |  | 0.03…10 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.03…0.5 мг/л | 0.03…1 мг/л | 0.03…5 мг/л | 0.03…10 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Aluminium (LFA) | 0 |  | 0
0 | Растворенный марганец (0-0.5/1/2/5/10/50 мг/л), растворённое железо (0-0.1/0.5/1/2/5 мг/л) | Mn/I |  | 0...50 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...0.5 мг/л | 0...1 мг/л | 0...2 мг/л | 0...5 мг/л | 0...10 мг/л | 0...50 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 Manganese total dissv. Iron (LFA) | 0 |  | 0
0 | Растворенный никель (0-0.5/1/2/5/20 мг/л) | Ni |  | 0...20 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...0.5 мг/л | 0...1 мг/л | 0...2 мг/л | 0...5 мг/л | 0...20 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Nickel (LFA) | 0 |  | 0
0 | Общий свинец (0-0.1/0.2/0.5 мг/л) | TPb |  | 0...0.5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...0.1 мг/л | 0...0.2 мг/л | 0...0.5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Tot Pb (uLFR HT LFA) | 0 |  | 0
0 | Общее железо (0-0.1/0.5/1/2/5 мг/л), общий марганец (0-0.5/1/2/5/10/50 мг/л) | Tfe/TMn |  | 0...5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...0.1 мг/л | 0...0.5 мг/л | 0...1 мг/л | 0...2 мг/л | 0...5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 TFe/TMn (uLFR HT DR LFA Dual detector) | 0 |  | 0
0 | Сульфаты (LFA) (0-20/100/250/500/1000 мг/л) | SO4 |  | 0...1000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...20 мг/л | 0...100 мг/л | 0...250 мг/л | 0...500 мг/л | 0...1000 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Sulfate (LFA) | 0 |  | 0
0 | Сульфаты (uLFR DR) (0-20/100/250/500/1000 мг/л) | SO4 |  | 0...1000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...20 мг/л | 0...100 мг/л | 0...250 мг/л | 0...500 мг/л | 0...1000 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Sulfate (uLFR DR) | 0 |  | 0
0 | Хлориды (0 -50/500/5000 мг/л) | Cl |  | 0 ...5000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0 ...50 мг/л | 0 ...500 мг/л | 0 ...5000 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac E Chloride | 0 |  | 0
0 | Общий алюминий (0.03-0.5/1/5/10 мг/л) | Tal |  | 0.03...10 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.03...0.5 мг/л | 0.03...1 мг/л | 0.03...5 мг/л | 0.03...10 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C TAl (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общий цинк (0.01-0.5/1/5/50/100/200/1000 мг/л), общая медь (0 –0.4/1/5 мг/л) | TZn/Tcu |  | 0.01...1000 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.01...0.5 мг/л | 0.01...1 мг/л | 0.01...5 мг/л | 0.01...50 мг/л | 0.01...100 мг/л | 0.01...200 мг/л | 0.01...1000 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 TZn/TCu (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общий хром (0-0.5/5/50 мг/л), хром шестивалентный (0-0.5/5/50 мг/л) | TCr/Cr6+ |  | 0...50 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...0.5 мг/л | 0...5 мг/л | 0...50 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 TCr/Cr6+ (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общий никель (0-0.5/1/2/5/20 мг/л) | TNi |  | 0...20 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...0.5 мг/л | 0...1 мг/л | 0...2 мг/л | 0…5 мг/л | 0...20 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Nickel Total (uLFR HT LFA) | 0 |  | 0
0 | Анионные ПАВ (0-1/3 мг/л) | ПАВ |  | 0...3 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0...1 мг/л | 0...3 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MBAS (Double extraction) | 0 |  | 0
0 | ХПК (0-1000 мгO/л, бихроматная окисляемость) | ХПК |  | 0-1000 мгO/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-1000 мгO/л
[9 empty] | Systea Micromac CODCr (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общий кадмий (0-0.1/0.2/0.5 мг/л, с малахитовым зеленым в присутствии KI с предварительнымразложением пробы и удалением свинца на катионите) | TCd |  | 0-0.5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-0.1 мг/л | 0-0.2 мг/л | 0-0.5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Tot Cd (uLFR HT LFA) | 0 |  | 0
0 | Общий азот (0-5/10/20/50 мг/л, DTPA с фотовосстановлением спредварительным УФ разложением пробы) и общий фосфор (0-1/3/5/10 мг/л, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой с предварительным разложением пробы) | TN/TP |  | 0-50 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-5 мг/л | 0-10 мг/л | 0-20 мг/л | 0-50 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 TN& TP (UV photoreducti on) - LFA | 0 |  | 0
0 | Общее железо (0-0.1/0.5/1/2/5 мг/л, с TPTZ с предварительным разложением пробы) | TFe |  | 0-5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-0.1 мг/л | 0-0.5 мг/л | 0-1 мг/л | 0-2 мг/л | 0-5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C TFe (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общее железо 0-0.1/0.5/1/2/5 мг/л, с TPTZ с пред. разложением пробы и общий цинк 0.01-0.5/1/5 мг/л, с цинконом с пред. разложением пробы | TFe/TZn |  | 0-5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-0.1 мг/л | 0-0.5 мг/л | 0-1 мг/л | 0-2 мг/л | 0-5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C MP2 TFe/TZn (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общая медь (0 –0.4/1/5 мг/л, с батокупроином с предварительным УФ разложением пробы) | TCu |  | 0-5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-0.4 мг/л | 0-1 мг/л | 0-5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C TCu (uLFR HT DR) | 0 |  | 0
0 | Общий мышьяк (0.005-0.02/0.5 м/л, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой спредварительным разложением пробы) | TAS |  | 0-0.5 м/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-0.005 м/л | 0-0.02 м/л | 0-0.5 м/л
[9 empty] | Systea Micromac C Total Arsenic (uLFR HT DR) - Arsine stripping | 0 |  | 0
0 | Летучие фенолы (0-0.15/0.5 мг/л, с 4-аминоантипирином и гексацианоферратом(III) калия спредварительной отгонкой) | PHEN |  | 0-0.5 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0-0.15 мг/л | 0-0.5 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Phenols - (CFA, disti llati on) | 0 |  | 0
0 | Этиленгликоль (0.1-10/50 мг/л, окисление ЭГ иодной кислотой до формальдегида, который детектируется с индикатором Purald) | EG |  | 0.1-50 мг/л |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.1-10 мг/л | 0.1-50 мг/л
[9 empty] | Systea Micromac C Ethylen Glicol | 0 |  | 0
0 | Аммонийный азот (0.02-2/5/50/200 мг/л NH4-N, фенатный или салицилатный), нитритный азот (0.03-1/5/10 NO2-N, реактив Грисса (SAA+NED)), ортофосфатный фосфор (0.02-0.2/1/5/15 мг/л PO4-P, молибдатный с восстановлением аскорбиновой кислотой) | NH4-N/NO2-N/PO4-P |  | 0.02-200 мг/л NH4-N, 0.03-10 NO2-N, 0.02-15 мг/л PO4-P |  |  |  | Интерфейс RS485 | Промышленный анализатор |  |  | 0 | 0.02-2 мг/л NH4-N, 0.03-1 NO2-N, 0.02-0.2 мг/л PO4-P | 0.02-5 мг/л NH4-N, 0.03-1 NO2-N, 0.02-1 мг/л PO4-P | 0.02-50 мг/л NH4-N, 0.03-5 NO2-N, 0.02-5 мг/л PO4-P | 0.02-200 мг/л NH4-N, 0.03-10 NO2-N, 0.02-15 мг/л PO4-P
[9 empty] | Systea Micromac C MP3 Nutrients: NH3- Colorim./NO2/PO4 (LFA) | 0 |  | 0
1 | Состояние (степень разряда) аккумуляторной батареи комплекса АСАКС |  | да | 20 | 20-100 | 100 |  | Аналоговый, 0,4-2В/1 | Функционал комплекса АСАКС | _____ |  | 1
|  |  |  | MIN | НОРМА | MAX | [5 empty] | 1
1 | [11 empty] | 0
0
1 | [11 empty] | 0
0
1 | [11 empty] | 0
0
¹ В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в графе 4 указать ДА. Дополнительные параметры телеизмерений указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке. | [11 empty] | 1
1
6. Параметры телесигнализации | [11 empty] | 1
1
№ | Наименование параметра телесигнализации | Условное обозначение | Телесигнализация параметра ¹ | Сигналы состояния параметра |  |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования |  |  | 1
[9 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт. |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 1
1 | Наличие электропитания в шкафу |  | да | "НОРМА" / "АВАРИЯ" |  |  |  | Дискретный/1 | Функционал комплекса АСАКС | _____ |  | 1
2 | Положение крышки люка колодца | ПКЛ | да | "ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА" |  |  |  | Дискретный/1 | Выключатель концевой IP68 |  |  | 1
[9 empty] | ИО 102-26 исп.251 | 1 | / ПКЛ | 1
3 | Затопление камеры колодца | ЗКК | да | "НОРМА" / "АВАРИЯ" |  |  |  | Дискретный/1 | Датчмк уровня погружной |  |  | 1
[9 empty] | ENM-10 | 1 | / ЗКК | 1
4 | Положение двери шкафа комплекса АСАКС |  | да | "ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА" |  |  |  | Дискретный/1 | Функционал комплекса АСАКС | _____ |  | 1
4 | [7 empty] | Дискретный/1 |  |  |  | 0
4 | [7 empty] | Дискретный/1 |  |  |  | 0
4 | [7 empty] | Дискретный/1 |  |  |  | 0
¹ В зависимости от необходимости телесигнализации параметра в графе 4 указать “ДА” . Дополнительные параметры телесигнализации указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке. | [11 empty] | 1
1
7. Дополнительные параметры и ЗИП АСАКС | [11 empty] | 1
1
№ | Наименование параметра | Условное обозначение | Наличие параметра ¹ | [5 empty] | Наименование, технические характеристики оборудования |  |  | 1
[9 empty] | Тип, марка оборудования ² | Кол-во, шт. |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 1
0 | Модуль криптозащиты КАМ200-80 | KRI | [6 empty] | КАМ200-80 | 0 |  | 0
0 | Модуль геопозиционирования КАМ100-21 | GPS | [6 empty] | КАМ100-21 | 0 |  | 0
0 | Шелтер для размещения приборов АСАКС | ШЛТ | [6 empty] | Блок-бокс утепленный, дверь, ВРУ, освещение, фундамент - винтовые сваи | 0 |  | 0
0 | Система фильтрации 25 мкм для анализаторов Micromac | СФ25 | [6 empty] | Система фильтрации 25 мкм для анализаторов Micromac, питание 220/12 В, управление от анализатора Systea. - подключение пробы вход и выход 1/2 дюйма; - автоочистка воздухом | 0 |  | 0
0 | Система мембранной фильтрации потока PurCon | СМФ | [6 empty] | Система мембранной фильтрации потока PurCon для природных вод, сточных вод, аэротенков и контроля очищенных стоков на очистных сооружениях сподключением к напорному трубопроводу, рекомендуемый поток 400-1500 л/чс получением до 3.6 л/ч фильтрата, свободного от взвешенных веществ ибактерий, линия подачи пробы ¾”, слив 50мм, выход фильтрата 0.06”, 4 фильтра,встроенная система автоочистки фильтров сжатым воздухом, корпус нерж. стальIP33, 0...40°С. Габариты 735x575x220 мм | 0 |  | 0
0 | Система фильтрации пробы 400 мкм | СФ400 | [6 empty] | Система фильтрации пробы 400 мкм, управляется с помощью внешнего реле - подключение пробы вход и выход штуцер шланговый 20 - 22 мм - автоочистка воздухом ~ 2 бар (требуется компрессор/сжатый воздух) | 0 |  | 0
0 | Проточная камера для отбора проб анализаторов и установки датчиков | ПРК | [6 empty] | Проточная камера для отбора проб анализаторов и установки датчиков,прозрачный пластик, вход пробы 3/8 дюйма NPT, выход 1/2 дюйма NPT. | 0 |  | 0
0 | Многофункциональная переливная камера HACH для установки датчиков с резьбой 3/4 дюйма, отбора проб для реагентных анализаторов | ПРКХ | [6 empty] | Многофункциональная переливная камера HACH для установки датчиков с резьбой 3/4 дюйма, отбора проб для реагентных анализаторов и выравнивания потока и удаления пузырьков при подключении проточных датчиков. Вход 10мм, отбор 3.8 дюйма, перелив 12 мм, быстросъемные фитинги, макс. входное давление до 3.5 атм, расход до 7,5 л/мин, 0...45 ⁰С, возможность поворотаотносительно вертикальной оси. | 0 |  | 0
0 | Поверка промышленного анализатора (тип II) за канал с внесением записи во ФГИС АРШИН | ППА | [6 empty] | Поверка промышленного анализатора (тип II) за канал с внесением записи во ФГИС АРШИН, бумажный эквивалент представляется по запросу, регламентный срок выполнения 20 раб. дней с момента передачи прибора в поверку. | 0 |  | 0
0 | Опция подключения второго канала к 1-параметровому анализатору с доп. токовым выходом | ОПВК | [6 empty] | Опция подключения второго канала к 1-параметровому анализатору с доп. токовым выходом | 0 |  | 0
0 | Дополнительный интерфейс Modbus RTU RS485 для анализаторов Systea MicroMAC | ДИМ | [6 empty] | Дополнительный интерфейс Modbus RTU RS485 для анализаторов Systea MicroMAC | 0 |  | 0
0 | Стационарный пробоотборник с охлаждением пробы до 4°C | ПРБ | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | ЗИП - Средства измерения, другие ТС (ПЛК, источники электропитания и т. п.), реактивы | ЗИП | да | [5 empty] | Согласно приложению на листе "ЗИП" | 1 | / ЗИП | 1
Наименование АСАКС согласно опросного листа №:
Автоматизированная система автономного контроля стоков АСАКС-Э/ ПКЛ/ ЗКК/ ЗИП
Согласовано:______________________________________________ | [5 empty] | Согласовано:______________________________________________
| М.П. | [7 empty] | М.П.
Согласовано:______________________________________________ | [5 empty] | Согласовано:______________________________________________
| М.П. | [7 empty] | М.П.
Note on K24: Выбирать из выпадающего списка последовательно сверху-вниз
Note on K33: вводить значения с клавиатуры